## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
要求： 1、导联数：≥7导； 包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导。 2、体积小巧，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用。 3、设备具备≥4GB内存。 4、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。 5、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术。 6、可与同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机蓝牙无线联机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。 7、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带，金属材质口鼻气流管接头，配备电脑一台。 8、保修期≥3年。 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
投票人签字： 年 月 日