## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
设备配置要求：左右两个独立的控制面板，双头治疗，双路输出。 1、单个熏蒸液容器≥3L（具备两个独立的容器） 2、液晶显示屏多种工作模式状态。 3、设有一体式冷凝水回收系统，避免烫伤患者。 4、具有自动排水、手动式排水系统，二者互不干扰。 5、具有浓度检测功能。 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 年 月 日