## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
心电图机-18导
心电图机-12导
要求： 1、18导心电图机，数量：1台 （1）显示屏方≥7英寸。同屏显示5秒12导心电波形，打印方式：18导联同步诊断打印。 （2）分析算法至少有5种判断类型，支持200多种心电病例分析及存储功能，至少四级尺度标准，十大类诊断意见，五大类综合判断详细分区。 （3）无纸报警 （4）原装导联线1套，备用吸球1套 （5）配台车 2、12导心电图机，数量：4台 （1）12导联同步采集 （2）导联选择：自动或手动 （3）电极脱落报警 （4）液晶显示≥7英寸 （5）同屏显示12导联 （6）内置打印机 （7）自动分析结果（中文） （8）带LAN接口，支持有线网络连接，支持USB方式无线网络连接。 （9）带台车 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 年 月 日