## 报价单
企业名称：
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
一、手术室空调改造报价
1 | 高效送风口 | 1000m³/h | 套 | 4 |  |  | 手术室
2 | 电动密封阀 | 630*500 | 个 | 1
3 | 镀锌风道 | 1000*2000*0.75 | m2 | 200 |  |  | 含橡树塑保温棉B2级
4 | 手动调节阀 | 500*320 | 个 | 4
5 | 止回阀 | 320*200 | 个 | 1
6 | 防火阀 | 630*500 | 个 | 2
7 | 防火阀 | 250*250 | 个 | 1
8 | 消声器 | 630*500 | 个 | 1
9 | 运输费 |  | 项 | 1
10 | 原风管拆除 |  | 项 | 1
11 | 垃圾清运费 |  | 项 | 1
二、手术室装饰及电气改造报价
1 | 顶面防护处理 | 2mmpb | m2 | 45 |  |  | 铝板防护
2 | 地面电缆沟 |  | m | 15 |  |  | 含不锈钢盖板
3 | 设备配电箱 | 施耐德 | 项 | 1
4 | 设备钢梁 |  | 项 | 1 |  |  | 满足设备要求
5 | 地面自流平及地胶 | 2mm抗静电PVC地胶 | m2 | 65
6 | 手术室框架 | 50*30*1.2 | m2 | 164
7 | 手术室墙顶石膏板 | 1200*2400*1.2 | m2m | 139
8 | 手术室墙面板安装 | 电解钢板1.2 | m2 | 139 |  |  | 含墙面打胶
9 | 手术室气密灯 | 350*1300 | 盏 | 12 |  |  | LED
10 | 手术室圆球 | R300 | 块 | 4
11 | 原手术室强顶板拆除 |  | 项 | 1
12 | 原手术室地面PVC拆除 |  | 项 | 1
三、按图纸改造总价格：
四、暂列项目总费用：
合计总价格：
要求： 1、房间改造工期为：45天（已进场开始计算）。 2、以上报价含税价格。 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 项目名称 | 总价 （万元） | 暂列项目费用（万元） | 质保期（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 年 月 日