## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
手法治疗床
电机
要求： 1、背部翻转角度：0°～ 21° 2、脚部翻转角度：0°～ 95° 3、头部翻转角度：-23°～ +35° 4、床板长宽(cm)：长≥200， 宽≥60 5、高度调节范围：49 ～ 94cm 6、最大安全承重：≥200kg 7、可单独对颈、胸、腰及腿部进行体位角度设定，满足各种不同治疗需要。 8、腿部采用两段分离式设计，可使患者单下肢独立完成各种康复训练。 9、要求高度可调功能，方便患者选择舒适体位。 10、具有过载保护功能（EOP）。 11、带有圆弧形可塞式呼吸孔，俯卧位治疗时患者更加舒适。 12、采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强。 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 2020年2月5日