## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
血液透析机
设备配置要求： （一）、技术参数： 1、具有动脉压、静脉压监测功能 2、透析液温度：可实时监测及可调，并设有超温保护报警装置 3、具有空气探测功能，防止气泡进入患者体内 4、具有漏血检测功能 5、肝素注入：肝素泵有自动注入和追加功能 6、具有后备电池：支持体外循环血路系统至少20分钟；具备断电状态保存功能；任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态 （二）、配置要求： 1、彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统 2、具备闹铃提醒装置 3、透析液配方可任意更改 4、消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，可任意更改 ，并且当消毒液不足时具备自动提醒功能 5、可自动调整程序设定任意钠、碳酸氢盐和超滤曲线，并可任意调整曲线 6、标配血压监测仪，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化 7、可辅助预充功能 8、具备透析液过滤功能，配备透析液过滤器组件 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 2020年2月5日