- 北京市平谷区中医医院

- 持续葡萄糖检测系统及耗材采购公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-持续葡萄糖检测系统及耗材

二、项目编号：pgzyy2022102602cg

三、数量：1台

四、设备配置要求：

1、传感器有效使用寿命：大于72小时；

2、数据传输方式：无线传输；可远程数据传输；

3、数据实时显示性：实时显示患者血糖数据；

4、血糖信息采集频率：每5-15秒钟采集一次；

5、血糖数据记录频率：每2-5分钟记录一个；

6、每24小时记录血糖值数量：288-720个；

7、72小时记录血糖值数量：864-2160个；

8、报警：高低血糖报警；

9、测试葡萄糖速度：小于20秒；

10、血糖数据可以下载到计算机软件上，用于对历史血糖值进行分析。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、设备报价单及耗材报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（按设备配置要求）

11、*确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权。

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

注：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需要截图放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报名时间：2022年11月2日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系人：张伟

（2）联系电话：69970116

附件：