- 北京市平谷区中医医院

- 污水处理站托管运营服务项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院--污水处理站托管运营服务

二、项目编号：pgzyy2022112301cg

三、运营范围及要求：

1、污水站进水格栅至院区废水排放口设备设施运营维护工作，确保出水水质稳定达标。

2、负责污水处理站的消毒设备和消毒药剂投放工作。

3、运营单位需全年配备专职运营管理人员，负责污水处理站的日常管理与运维工作。

4、负责全院化粪池的清理维护工作。（委托有专业资质的单位，按照操作有限空间规范进行）

5、负责污水处理站产生的危废的转移和处置工作，如活性炭、污泥（按照危险废物处置流程处理）

6、负责污水站废气处理设施废气检测及运维工作。

7、负责污水处理站污水排放的监测工作，并按照排污许可证要求的监测频次进行（采集方式按照排污许可证和医疗机构污水排放标准gb18644-2005的标准进行）

8、负责营养食堂的风道清洗与监测工作，确保达标排放。

9、负责门诊综合楼污水预处理设施的消毒设备及消毒药剂的投放工作。

10、负责在网上填报排污许可证要求的月报、季报及年报工作。

11、负责污水处理站的档案资料整理归档工作。

12、负责排污许可证要求的其他事项。

13、负责接受上级主管部门的检查工作

14、如因运营方管理不善造成一切不良后果及行政处罚由运营方负责。

四、报名企业资质要求

1、具有独立法人资格；

2、北京市注册的相关专业单位，非北京企业必须在北京有合法的分支经营机构，具备污水处理运营管理服务相关经验；

3、本项目不允许转包或分包。

4、需提供医院专用安全环保消毒剂（如单过硫酸氢钾消毒剂等），所提供的消毒剂在全国有超过300家二级甲等以上医院使用（需提供证明文件），并有医院专用安全消毒剂管理和运行经验。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、提供施服务方案

8、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

注：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需要截图放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2022年11月25日上午10:00--11:00

2、联系电话：总务处王小坤：69970906

3、勘察注意事项：

（1）疫情防控期间踏勘人员持有24小时核酸阴性证明。

（2）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（3）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

七、报名时间：2022年11月30日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

（1）联系人：张伟

（2）联系电话：69970116

附件：