附件6：项目要求(实际情况以看现场为准）

1. 住院二部二层连廊，设计、装饰（含材料）

1、体验馆设计（125㎡）

2、隔断框架（125㎡）

2、正面大芯板（100㎡）

3、双侧石膏板（125㎡）

4、电箱（1个）

5、C63漏电（1个）

6、C63-2P空气开关（1个）

7、隔离开关C32-1P（5个）

8、备用电源（1个）

9、2.5平方铜线(3盘)

10、面板（5个）

11、石膏找平（125㎡）

12、基层处理（125㎡）

13、面刮腻子（125㎡）

14、面漆（125㎡）

15、地脚线（27M）

16、做吊顶（29.8㎡）

17、地胶（72.9㎡）

18、垃圾清运（2车）

19、顶灯（8个）

20、单项产品介绍广告（5组）

21、搬运（1项）

22、定时器（1个）

23、警戒围挡（125㎡）

24、工期（10天）

二、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、设计方案（图纸，格式不限）

9、本公司的合法资质：

（1）营业执照

（2）项目相关专业资质等

10、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

11、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn）](http://www.creditchina.gov.cn）)

三、看现场要求：

1、到现场时间：2024年12月6日上午10:00-11:00

2、联系电话：赵科长69970391

3、注意事项：

（1）投标人到现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责到现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

注：未看现场的不允许报名（现场签到）