- 北京市平谷区中医医院

- 胰岛素泵设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-胰岛素泵

二、项目编号：pgzyy2025012208cg

三、参数要求：

1、外观：名片大小

2、大剂量： 大剂量增幅：0.01u ﹑ 0.1u ﹑1.0u 0.1U(0-10U)，1U(10-100U)

最大剂量范围：0.1U～100U

3、基础量：基础量分段：6-24

基础量增量：0.01u/h或0.1u/h ；每小时最大剂量不设上限

基础率输注方式：最小间隔1-10分钟

4、安全设置：多种报警功能：低电量﹑输注堵塞﹑更换储药器等

5、限制：最大大剂量﹑最大日剂量﹑最大基础量

6、大剂量锁定功能：防止重复输注

7、键锁定功能：防止意外碰触按钮导致事故

8、显示器：带背景灯液晶显示屏，语言：支持中文

9、储药器容量：200u-300u (2ml-3ml) 有记忆功能

10、使用科室：内分泌科

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关产品彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

13、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

14、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报送文件时间：2025年2月7日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：