- 北京市平谷区中医医院

- 我院自备井洗井项目比选公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-我院自备井洗井项目

二、项目编号：pgzyy2025020702cg

三、清洗要求：

1、对井口内井壁及水道进行疏通、清洗，对损坏部件进行维修、更换。

2、配合医院完成对井下设备的维修、更换工作。

3、做好施工现场的安全工作，不发生扰民现象。

4、确保清洗后回水井可以正常回水，不出现溢水现象，满足供回水系统使用要求。

5、保质期不低于1年。

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、提供清洗方案

10、本公司的合法资质：

（1）营业执照（含本项目相关范围）

（2）相关本项目资质等

11、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

12、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2025年2月11日上午10:00

2、联系电话：总务科：69971899（张雨）

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

六、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报送文件时间：2025年2月14日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

九、谈判时间：另行通知

十、项目联系方式：69970116（采购科-张伟）

附件：