## Sheet1
项目内涵
项目编号 | 耗材名称 | 耗材要求（专业的技术指标和功能需求、搭配使用耗材情况、是否需要配套设备器械使用)
PGZYYzb20250318Hcg-1 | 双猪尾硅胶输尿管支架 | 允许最长保留时间不小于12个月
PGZYYzb20250318Hcg-2 | 泌尿取石网篮（侧开口，四丝） | 配合输尿管软镜使用
PGZYYzb20250318Hcg-3 | 泌尿取石网篮（前端开口） | 适合输尿管软镜使用；
PGZYYzb20250318Hcg-4 | 输尿管鞘（非负压鞘） | 1.亲水涂层，多次操作后不脱落 2.型号齐全，内芯带有涂层，能够单独应用扩张输尿管。
PGZYYzb20250318Hcg-5 | 一次性使用输尿管导引鞘（可弯负压吸引窍） | 1.亲水涂层，多次操作后不脱落； 2.型号齐全； 3.前端柔软。
PGZYYzb20250318Hcg-6 | 医用激光光纤 | 1.型号齐全，长度不小于2.5米； 2.泌尿外科用
PGZYYzb20250318Hcg-7 | 一次性使用无菌激光光纤 | 1.可匹配我院激光治疗仪（半导体激光治疗机型号HOP-100生产厂家北京龙慧珩医疗科技发展有限公司）； 2.长度不小于2.5米
PGZYYzb20250318Hcg-8 | 医用胶 | 包含腔镜型和涂抹型，腔镜型可用于腔内止血、固定补片。
PGZYYzb20250318Hcg-9 | 肌腱修复基质 | 成分为高纯度胶原蛋白，具有生物相容性，可降解。用于辅助无实质性缺损的肩袖损伤的修复，能够增强受损肩袖/肌腱组织。与运动医学类产品配合使用。不需要配套设备器械使用。
PGZYYzb20250318Hcg-10 | 一次性使用电子宫腔镜 | 1.一次性使用，并能够满足镜下操作器械使用； 2.无需再配套设备； 3.显像清晰度高，≥100万素，给排水顺畅。
PGZYYzb20250318Hcg-11 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 1、一体式设计。 2、可以左右旋转 3、不限次数开闭，可重复定位。
PGZYYzb20250318Hcg-12 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳
PGZYYzb20250318Hcg-13 | 检查手套 | 抽取型/盒
PGZYYzb20250318Hcg-14 | 一次性使用无菌外科手套 | 手术用
PGZYYzb20250318Hcg-15 | 动脉采血器 | 普通型
PGZYYzb20250318Hcg-16 | 一次性使用无菌换药包