附件6：项目要求

1. 报名企业资质要求：提供相关资质证明盖章复印件
2. 营业执照(含项目相关范围)。
3. 相关资质证件等

二、项目要求

1、自主知识产权要求

★具备临床用血或输血管理相关软件自主知识产权。（需提供著作权登记证书复印件）

2、标准符合性要求

（1）满足ISO15189实验室认可相关标准对输血实验室相关要求；（需提供投标人用户通过ISO15189实验室认可的相关证书复印件和用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）；

（2）满足电子病历评级4级及以上管理要求。（需提供输血系统在通过电子病历相应等级医疗机构应用的实际案例证明，以用户通过评级的牌匾照片或官方公布的评级名单和用户合同复印件为评审依据。所有材料需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）；

（3）满足智慧医院三级及以上管理要求。（需提供输血系统在通过智慧医院相应等级医疗机构应用的实际案例证明，以用户通过评级的牌匾照片或官方公布的评级名单和用户合同复印件为评审依据。所有材料需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）

（4）满足互联互通四甲及以上管理要求。

（5）符合三级等保要求。

（6）支持国产化。

3、常规外部系统接口

（1）与HIS接口

①模块调用（医生站）

②员工、护工工号以及密码验证

③根据病区获取患者基本信息

④医嘱（申请医嘱、用血通知、检验医嘱、备血医嘱)

⑤医嘱信息（打印条码）

⑥计费（检验费、交叉配血费、血费）

⑦患者出院信息归档

（2）与EMR接口

①医嘱（申请医嘱、用血通知、检验医嘱、备血医嘱)

②输血申请单上报

③输血记录

（3）与LIS接口

①检验结果提取（输血指征,血型）

②获取条码信息

③检验结果同步

4、血液中心接口

（1）血站基础接口

按照当地中心血站发布的接口规范实现对接。自动对接血液中心模板自动批量入库、支持通过血站发血单号获取血袋号、血液成分等基本信息，至少包括：供血单位、血液类型、血袋号、ABO血型、RhD血型、数量、单位、采血日期、失效日期、入库人员、发血单号、血液来源等。

三、其他

1、提供近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)。

2、提供材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

3、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）。