| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚抹灰拆除及新作抹灰 | M2 | 805 |
| 2 | 墙面抹灰拆除及新作抹灰 | M2 | 622 |
| 3 | 门窗拆除 | 樘 | 4 |
| 4 | 木质门安装 | 樘 | 2 |
| 5 | 管道刷漆 | 米 | 139 |
| 6 | 暖气片刷漆 | M2 | 32 |
| 7 | 隔断拆除 | M2 | 26 |
| 8 | 输液轨道拆除 | 个 | 66 |
| 9 | 墙体拆除 | M3 | 0.85 |
| 10 | 隔断新作 | M2 | 8.6 |
| 11 | 楼道桥架百叶包装 | M | 60 |
| 12 | 窗台板 | M2 | 6 |
| 13 | 荧光灯拆除及LED灯新安装 | 个 | 41 |
| 14 | 暗敷设网线 | m | 1359 |
| 15 | 暗敷设电话线 | m | 629 |
| 16 | 木门拆除门口加宽新做钢木门 | 樘 | 1 |
| 17 | 氧气带拆除 | m | 30 |
| 18 | 网络插口 | 个 | 49 |
| 19 | 渣土外运 |  |  |
| 20 | 管理费及税金 |  |  |

工程量明细表