## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
一、设备配置要求： 1、工作模式：有创：容量控制VCV、压力控制PCV、同步间歇指令通气SIMV\CPAP\PSV；无创：IPPV 2、附加设置：窒息通气、漏气补偿、AutoFlow 3、参数要求：潮气量20-2500ml、吸气压力5-90cmH2O、吸气时间0.2-8.0秒、呼气触发灵敏度1-80%、呼吸比149:1-1:249、流量触发灵敏度0.5-20L/min、呼吸频率1-100次/min、PEEPO-45cmH2O、窒息通气时间间隔10-60秒 4、监测功能：a实时监测：通气参数、设置参数、报警情况；b含监测实时压力-容积、流速-时间；c通气参数监测：氧浓度02%、呼气末正压PEEP、潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、呼吸频率 5、主要配置要求：主机（传感器内置式）、湿化装置、吸入、呼出端除菌器 6、随机佩戴转运架及转运氧气瓶，电池续航能力至少2小时。 报价人签字（盖公章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 年 月 日