**附件8**

**所需两种耗材特点及要求如下：**

**报送的耗材必须符合以下要求，并在采购文件中提供相应材料证明。**

第一种耗材：一次性使用防针刺留置针

1、不含有邻苯二甲酸二乙酯（DEHP）

2、防针刺型静脉留置针

3、螺旋接口

4、带输液接头

5、22G和24G两个规格

第二种耗材：一次性使用防针刺留置针

1、不含有邻苯二甲酸二乙酯（DEHP）

2、防针刺型静脉留置针

3、螺旋接口

4、22G和24G两个规格