**附件8**

**所需耗材特点及要求如下：**

**报送的耗材必须符合以下要求。**

1、结扎装置包括结扎环与输送器；

2、结扎装置采用分体式设计，无需预装且在单钳道内镜下即可进行操作的结扎装置。

3、根据临床需求的双环结构，可协助术者完成多项消化内镜下的治疗，并有多种结扎环尺寸可根据不同的临床需求进行选择。

4、可用于消化道息肉切除、荷包缝合、手术提拉等方面。