## 报价单
附件5
报价单
企业名称 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间 | 备注
心电图仪
要求： 1、12导联同步采集 2、导联选择：自动或手动 3、电极脱落报警 4、液晶显示≥7英寸 5、同屏显示12导联 6、内置打印机 7、自动分析结果（中文） 8、带LAN接口，支持有线网络连接，支持USB方式无线网络连接。 9、带台车 10、带电池（可充电电池） 报价人签字（盖章）： 年 月 日

## 投票表
投票表
企业名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 保修时间（年） | 备注 | 不满足要求 | 同意打√ 不同意打X
推荐理由：
投票人签字： 2020年4月16日