附件6：血透管理系统具体要求技术规范

1.系统管理

投标系统包括组织管理、用户管理、角色管理、资源管理、字典管理、系统首页、流程配置、配置管理。并通过具体角色的分工来体现整个血透系统的功能。

1）通过流程配置功能，可以允许医院自定义患者从接入到转出的工作管理流程，如医生是否要强制透前接诊。同时可以利用组件配置各个工作流程中各个界面的主要功能界面。

2）通过字典管理，维护人员可以自行配置各个界面的数据显示内容、数据操作格式、数据来源，从而实现各个界面的快速配置，从而适应医院操作人员的使用习惯。

2.病人管理

1）接收病人：通过患者的身份证号，住院号，门诊号，姓名组合，自动从HIS系统中同步患者的基本资料；

2）病人列表：查询显示患者基本资料、透析时长、术前四项、诊断、主管医护、透析方案、患者病毒、最近化验检查指标、是否有风险提醒。

3)病人病历：患者既往史、体检、住院体检、病程记录、血管通路---术前宣教/术前评估/手术记录/术后评估/使用维护记录/并发症登记及处置/失功情况及原因（当前与历史）；透析方案（当前与历史）---普通/CRRT/TPE/DFPP/IA；透析记录---透析医嘱/透前信息/透析监测/透析总结；其他治疗记录---透析变化记录/肾移植记录/腹透记录、转归记录---转归情况/内转情况；评估项目（与透析单关联）---透前评估/坠床跌倒评估/疼痛评估/透析并发症/Braden Scale评分；健康教育评估---教育能力需求评价/血管通路日常维护/内瘘日常维护/血管通路选项/内瘘术前准备/内瘘术后护理/透析时间及频率/透析器的选择/透析器的营养/透析患者水分控制/透析患者饮食控制及运动/避免发生高血钾宣教/药物宣教/抗凝剂/促红细胞生成素/钙剂/定期检查/高血压/环境宣教/尿毒症治疗/糖尿病/低血糖宣教/坠床跌倒/疼痛宣教/非药物疼痛治疗/戒烟限酒；医嘱---透析医嘱/化验医嘱/长期口服药医嘱/门诊用药/临时医嘱；透析综合信息；化验检查---肝功能全套/血脂全套/空腹血糖/肾功能/KT/V/nPCR/铁五项/电解质/血气分析（静脉/动脉）/前白蛋白/炎症指标/甲状旁腺激素/凝血功能全套/术前四项/肝炎系列全套/肿瘤标志物全套/血β2微球蛋白/微生物培养/免疫学指标/ PRA-I/PRA-Ⅱ/胸片/ LDH/腹部肝胆脾胰/双肾B超/甲状旁腺B超/下腔静脉宽度/颈动脉B超/其他辅助检查/心电图/24H动态血压/糖化血红蛋白检查/腹部立位侧位片/骨密度检查/心超；手术记录；死亡记录表；主管负责人；饮食管理---按明细/按天；病人总结表---月总结/季总结/年总结；血透小结；

4）病人概览：根据时间展示病人的治疗过程；病人透析质量概览；

3.设备管理

1）设备字典：透析机、床位、水处理设备、配件、总务固定资产；

2）采购入库；

3）采购退货；

4）领用出库；

5）库存查询：查看各类设备的库存信息；

6）维修管理：根据维修，配件出库；

7）设备收发明细；

8）配件管理。

9）床位管理

支持床位与透析机灵活绑定。透析机发生问题或临时更换床位透析机时，系统自动与排班进行关联，如果新换机器不能满足后续排班中此床位上对应患者的透析类型，将进行自动提醒，以便排班人员调整患者排班。

4.耗材管理

1）耗材字典：滤器、透析液、其他耗材；

2）采购入库：区分多中心、实体库、虚拟库入、出库模式；

3）采购退货；

4）领用出库；

5）领用退货；

6）库存盘点：支持进行全部商品盘点和部分商品盘点两种盘点模式。从而满足不同医院对耗材管理的精细维度。

7）库存预警；

8）单据查询；

9）耗材收发明细；

10）耗材收发汇总；

11）耗材出库方式：领用单出库、汇总核对出库、汇总出库；

5.药房管理

1)药品字典：药品（区别自备药品）；

2)药品入库：非自备药的入库、区分多中心、实体库、虚拟库入、出库模式；

3)采购退货；

4)领用出库：同耗材领用出库相同方式处理；

5)领用退货；

6)药品收发明细、汇总；

7)库存盘点：包括日盘点、月盘点；

8)库存预警；

6.模板管理

各种模板可根据实际需要自行添加

7.血透业务管理

制定排班（长期排班）

1)制定排班周期；

2)自动生成周期模板；

3)批量选择病人排班。

4)单个更改排班中病人的透析方案；

5)根据病人资料中透析方案修改而自动修改；

6)保存/删除/导出病人排班；

7)根据模板批量上传排班数据；

8)下载排班模板/智能排班推荐/区别感染区普通区，实现分区排班。

执行排班

1)显示当前排班数据，优先显示临时排班数据；

2)识别当天正在执行的排班，正在执行的病人，通过颜色背景区分；

3)可更改当前排班数据，并且作为临时排班数据；

4)可更改病人透析方案，并且作为临时透析方案；

5)清空床位；

6)调换床位；

7)执行患者排班，自动生成透析记录；撤销患者排班，自动删除透析记录；

8)执行下机；打印排班小票；

9)区别感染区域普陀区，实现分区排班；

10）新增临时患者排班

新增临时患者排班时，系统会根据患者的透析类型，自动列出与此透析类型匹配的空床，从而减轻护理的排班难度。

浏览排班

1)浏览当天或者历史执行过的透析记录；

2)透析准备清单；

患者接诊

患者接诊功能，用于帮助医生全面的查看患者的当前情况，从而为当日患者制定有效的透析方案。接诊功能应至少包含如下功能：

查看到患者透前信息、查看到当前血管通路信息，并支持对当次使用血管通路进行调整。

查看当前方案信息、并允许切换使用以前的方案。同时支持对方案进行修改。修改时支持当次修改、当次修改+后期长期使用、后期使用三种模式。

查看历史并发症信息

查看近四次透析单数据

进行特殊治疗的指定

允许调整透析单干体重

透中护理

1）支持护士对医嘱进行执行和核查，详细记录执行人、执行时间、核查人、核查时间等信息，支持批量操作；

2）支持对患者透析诊疗过程中生命体征、设备参数进行监控、记录；

3）支持查看医生医嘱并进行执行；

4）支持登记患者本次的透析并发症情况；

5）支持进行患者插管方向、通路血流情况、穿刺针情况的登记。

医生工作站

1）医生责任分配表功能，通过此功能医生可查询出患者当前的方案、透析关键指标、关键评估信息，从而便于医生进行查询。责任分配表应至少包含以下内容：调整当日方案功能，医生在查房过程中需要调整方案时，系统会自动生成对应的医嘱，下发给护理进行执行。同时调整方案支持调整当次、当次加后期长期使用、本次不用后期长期使用三种模式。

2）支持对透析中长期针剂用药生成每日医嘱的多种处理模式

支持按单周、双周、每隔多少天执行三种医嘱执行频率的设置；

支持后台每日自动生成长期针剂医嘱、手工审核生成医嘱两种不同的业务模式；

透后护理

1）支持对患者吸氧、心电监护等透析中护理情况进行明细登记；

2）支持医生进行小结、主管护士、上机护士、下机护士、穿刺者、医生进行签名；

3）支持进行医生小结；

4）支持床头进行患者的坠床跌倒评估、疼痛评估；

5）所有透析信息保存后，支持生成透析记录单，并进行打印。

患者下机

1）支持建立与体重秤、血压计的接口，自动获取到患者上机后体重、血压计数据；（体重秤、血压计厂商需提供通讯协议及设备连接线等相关硬件材料）；

2）不建立体重秤、血压计接口的，可支持手工进行患者上机操作，并录入患者的透后体重、衣服、透析后血压数据的登记；

交接班管理

1）支持护士小结的录入；

2）支持护士交班管理，交班护士使用系统内置交班模版，对各类病人，如新病人、超重病人、重病病人等进行交班详细信息登记；

3）支持对患者进行健康宣教，并进行登记；

8.质量管理

透析室质量管理

1）空气培养；

2）手卫生培养；

3）物体培养；

4）水质监测管理；

数据完整性质量

1）一次性填写

2）每月一次

3）每三月一次

4）每半年一次

5）每年一次

质量指标监控

1）转归统计

2）透析方式人数统计

3）透析方式人次统计

4）空床率统计（genju实际透析记录进行统计）

5）在透病人情况统计；

6）性别统计

7）年龄统计

8）原发病构成统计

9）心脑血管合并症统计

10）导管并发症统计

11）内瘘并发症统计

12）在透血管通路统计；

13）透析放肆统计

14）血红蛋白统计

15）血清白蛋白统计

16）血脂异常统计

17）铁蛋白统计

18）转铁蛋白饱和度统计

19）血磷统计

20）血钙统计

21）Ipth统计

22）C反应蛋白统计

23）传染病发病统计

24）透析充分性统计

25）nPCR统计

26）存活率统计

27）死亡原因统计

9.记录导出

病人记录导出

1）诊断记录；

2）血管通路记录；

3）药物治疗记录；

4）病人转归记录；

5）死亡记录；

6）病史记录；

7）病程记录；

普通透析记录导出

1）透析期间用药记录；

2）透析期间并发症记录；

3）透析期间评估记录；

4）透前透后血压记录；

5）透析过程中血压记录；

评估记录导出

1）健康教育评估导出；

10.智能提醒

工作提醒

1）患者首次接诊提醒；

2）患者化验未做提醒；

支持按全科模式设置全科所有患者各项化验检查频率，并对所有患者进行自动提醒；

在全科模式下，支持对单个患者进行个性化化验检查频率设置，对此患者按个性化设置进行自动提醒。

3）患者需要化验检查提醒；

4）患者长期用药到期提醒；

5）患者预交费用即将用完提醒；

6）患者评估异常提醒；

11.手术管理

1）手术预约排班；

2）术中记录单；

3）手术记录；

4）手术日志；

5）手术统计：统计使用耗材、费用，并且可以提交HIS；

12.费用管理

6）治疗项目字典；

7）治疗项目分组；

8）预收费用：费用收据管理；

9）费用核对：通过病人透析记录中的药品使用记录、耗材使用记录自动生成实际费用，与预收费用进行核对，并且进行提醒；

13.医生工作站

1）患者首诊；

2）每日工作提醒：通过智能提醒中的工作提醒自动生成负责的病人数据情况；

3）每日透析接诊：通过每日排班中的病人，确认病人透析前的透析方案等内容；

4）移动查房：智能诊断将会在此处进行提醒；可在移动查房中查看患者按完整性频率调出其化验数据；

14.护士工作站

1)排号：自动生成患者治疗顺序；

2）患者诊疗：可查看负责的病人的透析医嘱等信息、需要做的透析评估、医嘱记录、药物记录、监测记录、透析总结、健康教育等信息；

3）自备药入库药房；

4）护士交班：在交班页面需要显示当天排班中各种透析方式的病例总数。