# 附件7：安防设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **已使用时间** |
| 1 | 门禁系统平台 | 中创 | 1 | 套 | 6年 |
| 2 | 门禁系统平台 | 微耕 | 1 | 套 | 1个月 |
| 3 | 门禁控制器 | 中创 | 35 | 套 | 6年 |
| 4 | 门禁控制器 | 微耕 | 1 | 套 | 1个月 |
| 5 | 监控系统平台 | 海康 | 1 | 套 | 3个月 |
| 6 | 磁盘阵列 | 海康 | 1 | 套 | 6年 |
| 7 | 磁盘阵列 | 海康 | 1 | 套 | 3个月 |
| 8 | 监控探头 | 海康 | 293 | 台 | 6年 |
| 9 | 监控探头 | 海康 | 133 | 台 | 3个月 |
| 10 | 一键报警主机 | 海康 | 2 | 台 | 2年 |
| 11 | 一键报警扩展模块 | 海康 | 50 | 台 | 2年 |
| 12 | 门禁刷卡器 | 中创 | 150 | 台 | 6年 |
| 13 | 一键报警按钮 | 海康 | 148 | 台 | 2年 |