- 北京市平谷区中医医院

- 离心机设备及耗材采购公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-离心机设备及耗材

二、项目编号：pgzyy2022082201cg

三、数量：1台

四、设备配置要求：

1、能够完成富血小板血浆的制备

2、无刷电机驱动

3、数字显示速度和运行时间

4、超速，不平衡报警，工作结束自动报警

5、带机械门锁和安全开关，操作安全可靠

6、错误代码显示，升降速可调

7、最高转速4000 转/分 ，无极调速

8、最大离心力：大于2000xg

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、设备报价单及耗材报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（按设备配置要求）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

（7）报名企业必须已登录医药采购平台，耗材产品的厂家均可在平台给与配送授权。

注：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需要截图放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报名时间：2022年8月29日前将文件以快递形式报名

（及时与采购办联系是否收到文件）

邮寄地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

联 系 人：张伟69970116

谈判时间：另行通知

附件：