- 北京市平谷区中医医院

- 持续葡萄糖检测系统及耗材采购公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-持续葡萄糖检测系统及耗材

二、项目编号：pgzyy2022082202cg

三、数量：1台

四、设备配置要求：

1、该系统实现医院住院患者，会诊，门诊以及居家远程实时血糖一体化管理

2、实时多患者在线数据传输，实时多人血糖数据显示

3、高/低血糖报警及血糖数据监测分析

4、院内/院外血糖管理实时无缝对接，提高患者血糖有效性

5、血糖监测设备管理统计功能实现设备使用率、监测量、达标率等数据统计，实时管理监测设备，并实时数据可视化展示

6、患者多次/多周期血糖监测数据智能对比分析，详细了解控糖情况及治疗方案调整后效果对比分析

7、实时血糖AGR监测报告，智能分析患者血糖监测数据，并出具分析报告

8、可实现实时连续血糖监测以及常规指尖血数值的兼容，并系统智能显示

9、实时葡萄糖显示有效范围： 1.7mmol/L----40mmol/L

10、数据采集≤每10秒采集一次数据

11、24小时提供测量值≥300个有效血糖值，并能打印出各时点血糖值数据表

12、兼容实时血糖监测电极数≥3个

13、兼容实时监测数据传输模式：蓝牙无线传输

14、血糖数据传输工作方式：专业数据数据接收器与无线发射器实时传输。

15、血糖数据储存方式:专业数据接收器自动存储在设备内，可下载数据≥72小时

16、安全检查：系统每10秒钟自检确认实时监测硬件系统功能是否正常

17、软件系统：全中文管理分析软件，多种数据报告。下载数据后，储存患者血糖数据到数据库

18、专业数据接收器及发射器电量显示：专业数据接收器及发射器在接收器记录仪上同时显示各自不同的电量，以便于用户及时更换及设备维护，防止数据的丢失

19、可科室版/全院版/医联体版拓展升级，满足分级诊疗需求

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、设备报价单及耗材报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（按设备配置要求）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

（7）报名企业必须已登录医药采购平台，耗材产品的厂家均可在平台给与配送授权。

注：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需要截图放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报名时间：2022年8月29日前将文件以快递形式报名

（及时与采购办联系是否收到文件）

邮寄地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

联 系 人：张伟69970116

谈判时间：另行通知

附件：