**附件6：货物/服务需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 列间机房空调（NetCol5000-A050H4WE0）季度巡检及应急服务（非原厂），大金空调季度巡检 | 套 | 2 | 每季度定期巡检一次，应急服务响应为7\*24小时（含空调室外机3次清洗） |
| 2 | 新风机季度巡检及应急服务（非原厂）及更换新风机过滤网（原厂备件，非原厂人工） | 台 | 1 | 每季度定期巡检一次，应急服务响应为7\*24小时，中效与亚高效每半年度更换一次； |
| 3 | 一体化UPS：UPS5000-E-50K-HASBS/PM25K-V4S，UPS主机及电池季度巡检及应急服务（非原厂） | 套 | 1 | 每季度定期巡检一次，应急服务响应为7\*24小时 |
| 4 | 蓄电池BSD12V100AH02：机房蓄电池组内阻检测（非原厂） | 组 | 2 | 每年度测试一次；不含更换电池费用 |
| 5 | 更换空调过滤网（非原厂备件，非原厂人工） | 套 | 4 | 每半年更换一次； |
| 6 | 更换空调湿膜（原厂备件，非原厂人工） | 套 | 2 | 每年度更换一次； |
| 8 | 软水机巡检 | 台 | 1 | 季度巡检，含换工业盐 |
| 9 | 动环监控系统设备费季度巡检及应急服务（非原厂） | 套 | 1 | 每季度巡检一次，不含更换备件； |
| 10 | 厂家标准+服务（原厂）含空调设备的硬件、FM2000智能微模块的硬件、UPS电源硬件 | 项 | 1 |  |

: