- 北京市平谷区中医医院

- 机房维护服务项目采购公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-机房维护服务

二、项目编号：pgzyy2023022302cg

三、项目相关概况及服务要求：

1、机房设置在住院二部的二层，于2020年10月启用。主机房安装一套智能微模块系统，智能微模块内采用2台列间精密空调进行制冷。机房业务设备由1台一体化UPS进行供电，蓄电池组安装在主机房北侧的配电室内。

2、详见附件6：货物/服务需求一览表

3、服务期限：一年

3、服务方式及要求

（1）针对本项目，要求报名企业提供包括电话服务、现场服务和现场巡检等服务方式，服务响应标准为365天（7×24）。

（2）报名企业在接到我院机房设备故障通知后迅速做出反应，并指导我院工作人员操作简单的应急处理。在电话指导不能排除故障的情况下，对于重要故障要求有技术实力的工程师4小时内到达现场进行故障处理，对于一般性故障第二天到达现场进行故障处理。

（3）重要故障：指故障造成机房无法正常运行或无法保持长时间稳定运行,主要包括以下故障：

① UPS主机故障造成无法提供稳定电源供应；

② 配电系统故障造成服务器无法正常供电；

③ 机房精密空调故障造成机房温度升高，达到或超过设备运行温度要求；

④ 精密空调出现漏水故障，有可能造成安全隐患；

⑤ 一般性故障：指不影响机房稳定运行的故障

⑥ 每次现场巡检服务结束后，要求出具详细的巡检报告，年度结束汇编成册。

4、服务商资格要求

① 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目用户本级和上级财政部门政府采购的有关规定；

② 安全生产许可证、电子与智能化工程专业承包贰级、质量管理体系认证证书等相关资质。（含营业执照）

③ 本项目不接受联合体投标；

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、报名企业需提供近3年独立完成的机房维护业绩名单和合同复印件(内容不得涂改)

注：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

6、报名文件中所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

- 以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

五、报名时间：2023年3月2日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

六、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

七、谈判时间：另行通知

八、联系方式：

（1）项目联系人：张伟

（2）项目联系电话：69970116

（3）相关专业部分可联系信息中心张科长69970180

附件：