- 北京市平谷区中医医院

- 中医诊疗设备（点式直线偏振光疼痛治疗仪）

- 采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-中医诊疗设备（点式直线偏振光疼痛治疗仪）

二、项目编号：pgzyy2023042702cg

三、数量：2台

四、设备参数要求：

1、输出通道：两路点状偏振光。

2、辐射器尺寸：长≥200mm，允差±5mm，光输出头外径≥16mm，允差±2mm。

3、辐射器支架调节范围：460～1400mm，允差±30mm，治疗方位360°可调。

4、输出模式：≥3种断续和连续。

5、输出强度：≥8档可调。

6、最大输出功率：≥1.5W，允差±10%。

7、输出光波长：713～984nm，允差±5％。

8、治疗时间：0～99分钟可调，治疗结束有提示音。

9、设备功能：光纤耦合器、直线偏振光过滤器、通光滤波器、

10、紧急终止器、双重开关保护、治疗数据存储、光源保护装置、故障/误操作报警装置。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

六、文件格式要求：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报名时间：2023年5月4日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张老师）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：