- 北京市平谷区中医医院

- 肺病科-电子气管镜维修项目公告

北京市平谷区中医医院采购中心就我院肺病科-电子气管镜维修项目进行采购。

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-肺病科-电子气管镜维修项目

二、项目编号：pgzyy2023063001cg

三、设备情况：

1、设备名称：电子气管镜

2、型号：EB—270T

3、购进设备日期：2009-03-10

四、设备故障现象：图像变色起雾发白，模糊，插入管受力变形，镜子外部变形等故障。

五、采购文件应包括下列内容：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、提供维修方案

8、近两年的客户名单

9、需提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

10、本公司的合法资质：

（1）营业执照

（2）其他相关资质

六、文件格式要求：

1、文件中内容不得有涂改迹象。

2、文件字迹必须清晰并加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

3、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

注：以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、时间及地点：

1、报送文件时间：2023年7月7日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

2、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

3、谈判时间：另行通知。

4、谈判地点：北京市平谷区中医医院食堂楼三层会客厅。

采购人名称：北京市平谷区中医医院

地址：北京市平谷区平翔路6号

邮编：101200

联系电话：69970116（采购中心-张老师）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：