- 北京市平谷区中医医院

- 购买GE E9彩超保修项目公告

北京市平谷区中医医院采购中心就我院购买GE E9彩超保修项目进行采购。

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-购买GE E9彩超保修

二、项目编号：pgzyy2023081701cg

三、设备情况

1、设备名称： GE 彩超

2、型号： LOGIQ E9

3、购进设备日期： 2台2013.12.31，2台2016.6.27

4、设备数量：4台

四、要求：

1、购买一年全保。

2、维修工程师需取得设备厂家颁发的维修资质证书。

3、要求厂家接到报修电话后派遣工程师前往医院维修有关设备。工程师最多不超过1个工作日到达现场。

4、保证开机率不低于95%，按照一年365个工作日计算。

5、在合同有效期内，根据合同服务范围内的机器进行约定维修所发生的费用（更换零部件费，供方人工费和出差费等），均由供方承担。本项目含所参保超声设备上主机无限次备件+每台每年可以更换一把探头+无限次人工。

6、要求一年提供2次维护保养检测，并提供纸质版详细的维修保养服务报告。具体内容包含设备整体检查、设备清洁和设备性能检查。

五、采购文件应包括下列内容：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、提供保修方案

8、近两年的客户名单

9、需提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

10、本公司的合法资质：

（1）营业执照

（2）其他相关资质

六、文件格式要求：

1、文件中内容不得有涂改迹象。

2、文件字迹必须清晰并加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

3、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

注：以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、时间及地点：

1、报送文件时间：2023年8月24日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

2、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

3、谈判时间：另行通知。

4、谈判地点：北京市平谷区中医医院食堂楼三层会客厅。

采购人名称：北京市平谷区中医医院

地址：北京市平谷区平翔路6号

邮编：101200

联系电话：69970116（采购中心-张老师）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：