- 北京市平谷区中医医院

- 膀胱硬镜设备及耗材采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-膀胱硬镜设备及耗材

二、项目编号：pgzyy2023121403cg

三、数量：1台

四、设备要求：

（一）膀胱镜医用图像处理器

供医疗机构用于内窥镜图像处理，与电子膀胱内窥镜连接，并为内窥镜提供电源。

（二）技术参数：

1、彩色 LCD高清触摸显示器，≥10.1英寸

2、视频输出：有HDMI分辨率不小于：1920 ×1080。

3、白平衡：具有手动/自动白平衡和固定白平衡，支持白平衡校准功能。

4、影像旋转：支持实现图像顺时针旋转0°，90°，180°，270°。

5、显示器视频接口：AV接口、HDMI接口。

6、自带屏幕独立电子成像，无须外接显示器。

7、具有病案管理功能：随时可以新建患者信息，将拍照，录像信息保存在单独病人信息目录下并支持查询搜索，图像和视频可存储在主机上，并支持在该图像处理器的屏幕上回看照片和录像。

8、存储空间≥32G，图像及录像记录支持USB导出。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关设备彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

六、文件格式要求：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报送文件时间：2023年12月21日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：