- 北京市平谷区中医医院

- 门急诊楼、住院一部、住院二部

- 安装门禁及防火门释放器项目公告

一、项目名称：门急诊楼、住院一部、住院二部安装门禁及防火门释放器

二、项目编号：pgzyy2024030801cg

三、要求：

1、门急诊、住院一部、住院二部部分进出口安装门禁系统并入中控室，门禁电源接至中控室需满足一键断电。

2、与在用门禁系统需匹配。在用系统为微耕门禁系统。

3、原门禁系统电源统一接至中控室。

4、门急诊、住院一部、住院二部部分防火门安装自动释放器。

5、释放器并入中控室消防主机系统，需满足一键断电。

四、资质条件：

1、营业执照

2、建筑智能化二级及以上、机电安装三级及以上、3A证书、机电安装建造师一名、安全生产许可证。

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、提供安装方案

8、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

六、文件格式要求：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2024年3月12日上午10:00

2、联系电话：69979772（安全保卫科孙科长）

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

八、报送文件时间：2024年3月15日(当天)

（上午9:30--10:30报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

九、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

十、谈判时间：另行通知

十一、联系方式：

联系电话：69970116（采购中心-张伟）

附件：