- 北京市平谷区中医医院

- 净化空调系统配件项目采购公告

一、项目名称：净化空调系统配件项目

二、项目编号：pgzyy2024032705cg

三、要求：

1、配件符合国家标准或行业标准

2、具体要求以看现场为准

3、配件明细详见附件5

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）第一次报价

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、合法资质：

（1）营业执照

（2）相关资质证件等。

10、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2024年3月29日上午10:00-11:00

2、联系电话：总务处：69979772

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

七、报送文件时间：2024年4月3日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970906（专业技术部分可咨询总务处王处长）

附件：