- 北京市平谷区中医医院

- 信息中心机房运维服务项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-信息中心机房运维服务

二、项目编号：pgzyy2024041502cg

三、机房基本情况及项目要求：详见附件

四、、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

8、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

六、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2024年4月17日上午10:00-11:00

2、联系电话：69970180（信息中心张科长）

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

六、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、报送文件时间：2024年4月22日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

八、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

九、谈判时间：另行通知

十、联系方式：

联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970180（专业技术部分可咨询信息中心张科长）

附件：