## Sheet1
附件一
项目编号 | 项目名称 | 耗材要求
PGZYYzb20240827Hcg-1 | 吸氧管（二氧化碳采集型） | 1、有吸氧功能 2、可与二氧化碳监测设备连接，能准确测量患者呼出气二氧化碳分压 3、环保材质，无刺激性气味，长度需要在2米以上 4、医保范围内 5、需要跟迈瑞的监护仪连接
PGZYYzb20240827Hcg-2 | 骨修复材料 | 生物型异体骨、非合成型；医保范围内
PGZYYzb20240827Hcg-3 | 无菌自粘弹力绷带 | 材料特性：具有自发的粘合效果。舒适透气不滑脱，适用于四肢关节部位，柔软易撕；医保范围内
PGZYYzb20240827Hcg-4 | 医用高分子夹板 | 适用于胸背部的外固定，操作方便，自主调节松紧，材料透气；医保范围内
PGZYYzb20240827Hcg-5 | 一次性使用血液灌流器 | 用途：一次性使用血液灌流器具有对致病物质相对特异性识别和吸附能力。在临床上，既可利用各种血液净化动力装置单独使用，也可以与其他血液净化器联合使用，进行全血或血浆灌流治疗，清除患者体内内源性和外源性余量药物、毒物及代谢产物等中大分子致病物质，达到净化血液治疗疾病的目的。 主要技术指标和功能需求：通常由以下组成——吸附剂为二次交联聚苯乙烯中性大孔树脂 ，吸附剂装量不小于130ml。 无菌包装，一次性使用。 医保范围内