## Sheet1
附件一
项目编号 | 项目名称 | 耗材要求（专业的技术指标和功能需求、搭配使用耗材情况、是否需要配套设备器械使用)
PGZYYzb20240902Hcg-1 | 一次性使用穿刺器 | 一次性使用，可视穿刺更安全，不同直径器械更换免用转换器，包含加长穿刺器，用于肥胖患者以及腔镜甲状腺手术。
PGZYYzb20240902Hcg-2 | 医用胶 | 包含腔镜型和涂抹型，腔镜型可用于腔内止血、固定补片。
PGZYYzb20240902Hcg-3 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 一次性使用，方便自穿刺器置入，包含多种规格尺寸，包含带线取物袋，用于腔镜甲状腺手术
PGZYYzb20240902Hcg-4 | 纱布创面敷料 | 局部杀菌作用，提供湿性愈合环境，加速伤口愈合和促进组织生长。
PGZYYzb20240902Hcg-5 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 型号齐全，疗效稳定，有一定的市场占有率。
PGZYYzb20240902Hcg-6 | 创面封闭负压引流护创材料
PGZYYzb20240902Hcg-7 | 含银离子敷料 | 可用于各类急慢性疮面、伤口、压疮等抗感染治疗
PGZYYzb20240902Hcg-8 | 支持导管（直头/弯头） | 35系统，长度150cm
PGZYYzb20240902Hcg-9 | 外周血管自膨支架系统 | 自膨支架，3mm-8mm直径，长度30mm-200mm
PGZYYzb20240902Hcg-10 | 外周血管球扩支架系统 | 球扩支架，3mm-11mm直径，长度20mm-200mm
PGZYYzb20240902Hcg-11 | 肝素涂层血管覆膜支架系统 | 覆膜支架，5mm-12mm直径，长度20mm-200mm
PGZYYzb20240902Hcg-12 | 药物洗脱外周支架系统 | 6mm、7mm直径，长度60mm-150mm
PGZYYzb20240902Hcg-13 | 外周球囊扩张导管 | 35系统和18系统，2mm-10mm直径，5cm-300cm长度
PGZYYzb20240902Hcg-14 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 35系统和18系统，2mm-10mm直径，5cm-300cm长度
PGZYYzb20240902Hcg-15 | 血管造影导管 | 可显影测量长度的造影导管
PGZYYzb20240902Hcg-16 | 血管内造影导管 | MPA/VER造影导管
PGZYYzb20240902Hcg-17 | 一次性导管鞘组 | 5F/6F/7F/8F/10F,45cm、55cm、90cm、110cm长度的导管鞘
PGZYYzb20240902Hcg-18 | 带有亲水涂层导引导丝 | 150cm、260cm、300cm长度超滑可显影导丝
PGZYYzb20240902Hcg-19 | 带有亲水涂层可控导丝 | 可控制微导丝18系统/14系统。长度180cm-300cm