## Sheet1
附件一
项目编号 | 项目名称 | 耗材要求
PGZYYzb20241014HcgA-1 | 一次性活检针 | 由外针管、内针杆、保护套、机械动力装置组成。具有原位取样功能，且取样长度可以调节。可选配同轴针、超声穿刺支架使用。
PGZYYzb20241014HcgA-2 | 一次性半自动活检针 | 由外针管、内针杆、保护套、机械动力装置组成，开环手柄。取样长度可选且长度可显示。可选配同轴针使用。
PGZYYzb20241014HcgA-3 | 一次性使用引流导管套件 | 导管为猪尾型设计，含亲水涂层；可抗打折、防止滑脱，以达到顺利引流的目的；可选配显影穿刺针、套管针、皮肤固定器、导丝、吸引管等术式配套材料。
PGZYYzb20241014HcgA-4 | 一次性穿刺针及附件 | 穿刺针由外针管、内针杆、外针座、内针座、浮标（选配）和保护套组成。可选配超声探头隔离套、无菌耦合剂、消毒刷等一次性卫生耗材。