- 北京市平谷区中医医院

- 冲击波治疗仪设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-冲击波治疗仪

二、项目编号：pgzyy2025012209cg

三、参数要求：

（一）、适应范围：适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

（二）、技术参数：

1、工作压力冲击波强度100~400kPa（1bar-4bar）可调，冲击频率调节范围1~17Hz。

2、工作频率在1赫兹-19赫兹范围内可调。

3、冲击次数应在1次-3000次范围内可调。

4、冲击头疲劳性能：冲击头、治疗手柄和椎体寿命周期为70万次以上。

5、具有自定义处方功能，可根据需要设置部位、压强、频率、治疗次数等参数制定处方。

6、其中含有发散式冲击波源，适用于肌骨系统疾病治疗。

7、7-10英寸彩色液晶触摸屏，界面简洁，操作便捷。

8、治疗手柄上的开关需长按才能启动，防止误操作。

9、标配2-3泛用性广的治疗头，具有不少于3种选配治疗头。

10、配置治疗手柄枪管及子弹，可自行拆卸更换，便于维护及保证治疗的输出强度。

11、治疗中实时记录冲击总次数，方便判断设备耗材的保养时间。

12、具有处方部位示意图，便于选择适用的治疗方案。

13、一起具有气压不足的提示功能，便于操作。

14、可选择搭配台车或者拉杆箱进行满足不同的转移需求。

15、使用各科室：康复科

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关产品彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

13、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

14、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报送文件时间：2025年2月7日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：