## Sheet1
附件5：项目清单及报价单
企业名称：
序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 年使用量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 排水阀 | SZ-24V | 套 | 3
2 | 进水阀 | SD-24V | 套 | 2
3 | 精密水过滤器 | 38cm | 个 | 1
4 | 蒸汽喷管 | 1m | 米 | 0
5 | 三角皮带 | B-64 | 条 | 12
6 |  | A55 | 条 | 8
7 |  | A59 | 条 | 9
8 |  | SPZ-850 | 条 | 12
9 |  | SPZ-1023 | 条 | 6
10 |  | SPA-1230 | 条 | 8
11 | 紫外线灯 | uv20-s589w15 | 套 | 0
12 | 轴承座 | SK30 | 套 | 0
13 | 轴承 | AXK85110 | 套 | 0
14 | 绕组线圈 |  | 组 | 6
15 | 铜闸阀 | *20 | 个 | 2
16 | 铜闸阀 | *25 | 个 | 1
17 | 铜闸阀 | *32 | 个 | 3
18 | 铜闸阀 | *40 | 个 | 0
19 | 铜闸阀 | *50 | 个 | 0
20 | 铸钢阀门 | *150 | 个 | 0
21 | 涡轮闸阀 | *80 | 个 | 0
22 | 涡轮闸阀 | *100 | 个 | 0
23 | Y型过滤器 | *65 | 个 | 0
24 | Y型过滤器 | *80 | 个 | 0
25 | Y型过滤器 | *50 | 个 | 0
26 | 不锈钢软管 | 32 | 个 | 0
27 | 不锈钢软管 | 40 | 个 | 0
28 | 温度计 | *20 | 个 | 2
29 | 压力表 | *20 | 块 | 2
30 | 空开（施耐德） | 16A单P | 个 | 2
31 | 空开（施耐德） | 10A单P | 个 | 1
32 | 空开（施耐德） | 20A2P | 个 | 2
33 | 空开（施耐德） | 63A三P | 个 | 2
34 | 空开（施耐德） | 100A三P | 个 | 2
35 | 熔断器 | 6A | 个 | 1
36 | 熔断器 | 20A | 个 | 3
37 | 熔断器 | 32A | 个 | 2
38 | 交流接触 | 220V，16A | 个 | 2
39 | 交流接触器 | 380V，25A | 个 | 3
40 | 热继电器 | 25A | 个 | 2
41 | 高温断路器 | L4064B2210/U | 套 | 1
42 | 嵌入式净化灯 | 2*40W | 套 | 1
43 | 嵌入式净化（应急） | 2*40W | 套 | 1
44 | 铜管 | *12.7 | 米 | 0
45 | 制冷剂 | R410 | 公斤 | 30
46 | 四通阀 |  | 套 | 0
47 | 干燥过滤器 |  | 套 | 0
48 | 空调中央控制板 | SK-T | 块 | 2
49 | 多功能电源控制板 | SY-24DV | 块 | 1
50 | 多功能电话控制板 | SKB-108 | 块 | 0
51 | 气体监测面板 | QT-S7 | 块 | 0
52 | 时钟计时板 | SJ-24 | 块 | 0
53 | 西门子编程器 | 24VDC | 套 | 1
54 | 西门子扩展模块 | EM223/S7-200SMART | 套 | 2
55 | 手操器 | TD400 | 块 | 0
56 | 压差开关 | 200-500pa | 个 | 2
57 | 三相变频电机 | 4KW | 台 | 0
58 | 电动调节阀 | GIB131.EAC24V | 个 | 0
59 | 气体报警板 |  | 块 | 0
60 | 板式换热器 |  | 套 | 0
61 | 模块机控制板 |  | 套 | 0
62 | 控制面板 | TD-201 | 块 | 0
63 | 水流开关 | DN24 | 套 | 1
64 | 电加热片 | 4KW | 套 | 10
65 | 电加热片 | 2.2KW | 套 | 8
66 | 加湿桶 | 8KG | 个 | 2
67 |  | 15KG | 个 | 2
68 |  | 25KG | 个 | 3
69 |  | 45KG | 个 | 6
70 | 加湿器控制器 | SKBZ-2085Y | 块 | 1
71 | 西门子控制器 | S7-200 | 套 | 1
72 | 电动水阀执行器 | ML7425A8018 | 套 | 0
73 | 可控硅 | 200A | 套 | 0
74 | ABB变频器 | 15KW | 个 | 0
75 | ABB变频器 | 7.5KW | 个 | 0
76 | ABB变频器 | 5.5KW | 个 | 0
77 | ABB变频器 | 4KW | 个 | 0
78 | 三相变频电机 | 11KW | 台 | 0
79 | 三相变频电机 | 7.5KW | 台 | 0
80 | 三相变频电机 | 5.5KW | 台 | 0
81 | 压缩机 | 10P | 台 | 0
82 | 冷凝翅片 | 66KW | 套 | 0
83 | 门控制器 | ZKY-24 | 套 | 0
84 | 辅助控制器 | SZ-2GK | 个 | 0
85 | 踢脚开关 | 300*300 | 套 | 0
86 | 密封条 | 2400mm | 根 | 0
87 | 地轮 | 3cm | 个 | 0
88 | 红外探头 | 6M | 个 | 0
89 | 红外对射幕 | 10M | 套 | 0
90 | 电动门安全指示灯 | 300*200 | 套 | 0
91 | 挂件 | 200GK | 套 | 0
92 | 按钮开关 |  | 个 | 0
93 | 门把手 | 500*10 | 套 | 0
94 | 机梁 | 2400*300 | 套 | 0
95 | 密闭电动门板 | 2100*1400 | 套 | 0
96 | 密闭铅电动门板 | 2100*1400 | 套 | 0
97 | 电机 | DJ-13 | 套 | 0
98 | 电动门传动皮带 | 2.8M | 条 | 0
99 | 加湿器控制板 | KZ-S2Y | 块 | 0
100 | 风机盘管 | 35 | 套 | 0
101 | 风机盘管 | 45 | 套 | 0
102 | 风机盘管 | 60 | 套 | 0
103 | 表冷器 | 115 | 套 | 0
104 | 表冷器 | 88 | 套 | 1
105 | 表冷器 | 65 | 套 | 0
106 | 表冷器 | 40 | 套 | 0
107 | 通风管道清洗 | 医院净化区域更换高效过滤器区域 | 项 | 1
108 | 回风口过滤器 | 555*260 | 块 | 6
109 |  | 360*260 | 块 | 2
110 |  | 355*260 | 块 | 8
111 |  | 560*360 | 块 | 10
112 |  | 745*895*35 | 块 | 11
113 |  | 505*665*30 | 块 | 13
114 |  | 635*665*30 | 块 | 15
115 |  | 665*570*30 | 块 | 2
116 |  | 665*420*15 | 块 | 8
117 |  | 1090*350*15 | 块 | 20
118 |  | 520*315*10 | 块 | 4
119 | 中效过滤器 | 287*592*534/3P | 块 | 378
120 |  | 490*592*534/6P | 块 | 89
121 |  | 592*592*534/6P | 块 | 88
122 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 块 | 8
123 |  | 490*592*95 | 块 | 6
124 |  | 287*592*95 | 块 | 12
125 |  | 592*592*45 | 块 | 28
126 |  | 287*592*45 | 块 | 65
127 |  | 592*287*46 | 块 | 289
128 |  | 592*592*46 | 块 | 22
129 |  | 490*490*46 | 块 | 26
130 |  | 592*490*46 | 块 | 48
131 | 亚高效过滤器 | 592*287*290 | 块 | 36
132 |  | 592*490*290 | 块 | 28
133 |  | 592*592*290 | 块 | 15
134 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 块 | 8
135 |  | 320*320*220 | 块 | 8
136 |  | 484*484*90 | 块 | 34
137 |  | 320*320*90 | 块 | 78
138 |  | 915*610*69 | 块 | 8
139 |  | 805*610*69 | 块 | 4
140 |  | 915*355*69 | 块 | 4
141 |  | 610*300*69 | 块 | 2
142 |  | 1220*610*150 | 块 | 6
143 |  | 915*355*69 | 块 | 8
144 |  | 855*405*69 | 块 | 2
145 |  | 610*355*69 | 块 | 2
146 |  | 1220*305*69 | 块 | 2
147 |  | 850*305*69 | 块 | 2
报价人签字：（盖章） 2025年 月 日