附件6：项目要求

一、施工要求：

1、施工用的光纤、网线、电话线等需为知名品牌，支持品牌检验。

2、施工完成后需满足客户测试要求，提供检测报告（例如fluke的测试报告）

3、光纤、网线等施工后需支持专业设备检测。

4、施工完成后，施工方配合验收相关工作。

二、报价要求：

1、工程实施以所有项目每米为单位报价（包含人工费用）。

2、弱电线路运维（巡检、监测、维修、机房线路整理服务等）以人/小时报价。

三、服务要求：

1、施工、服务响应时间，响应时间不超过1小时。

2、障碍修复时间不超过4小时。

3、根据甲方要求，进行弱电线路运维（巡检、监测、维修、机房线路整理服务等）。

四、人员要求：

1、项目经理应具有合格有效的一建执业资格证（专业为通信与广电工程）；具有有效的《安全生产考核合格证书》B本。（需提供材料）

2、特种作业人员持有以下3种特种行业操作证（登高作业证或高处作业证、电工证、有限空间作业证）之一，人员不少于4名，且至少具有登高作业证或高处作业证1个、电工证1个及有限空间作业证1个，特种作业人员与专职安全生产管理人员不得重叠。（需提供材料）

五、其他要求：

1、我院有施工需求时，能及时提供优化设计方案，以达到节约成本、提高产品质量的效果。

2、业绩要求：提供相关施工案例。

3、确保及时提供物料供应，具备抢险车、发电机等应急工具，确保能够及时快速抢险能力。

4、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

六、提供资质：

1、营业执照

2、通信工程施工总承包二级及以上资质

3、安全生产许可证

七、服务期：3年

八、付款方式：按我院账期支付