附件7：

一、设备参数要求

1、样本：微血管全血

2、一体机：可直接上传至终端

3、精准度：正负15%以内

4、校验码：免调码

5、检测范围：至少包含1.1-27mmol/L

6、检测时间：≤8秒

7、自动关机

8、二次加样：可二次加样者优选

二、报名时需要带设备和配套耗材样品及使用说明书。